## Лист1
Поз. обозн | Код | Наименование | Завод изготовитель | 1 | В упаковке шт. | Сумма по шкафам | Коэффицент | Расчёт | Упаковок, шт.
| 3240100 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 25/M6 | Phoenix Contact | 18 | 100 | 18 |  | 0.18 | 1
| 3200014 | Кабельный наконечник AI 2X0,25- 8 WH | Phoenix Contact | 32 | 100 | 32 |  | 0.32 | 1
| 3200577 | Кабельный наконечник AI 25 -16 YE | Phoenix Contact | 54 | 50 | 54 |  | 1.08 | 2
| 828736 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 | Phoenix Contact | 302 | 600 | 302 | 1.2 | 0.604 | 1
| 706647 | Разделительная пластина - TPNS-UK | Phoenix Contact | 64 | 50 | 64 |  | 1.28 | 2
| 822479 | Держатель маркировки проводника PATG 4/30 6-10 мм | Phoenix Contact | 72 | 200 | 72 | 2 | 0.72 | 1
| 3202533 | Кабельный наконечник AI 2,5 -10 BU | Phoenix Contact | 43 | 100 | 43 |  | 0.43 | 1
| 3240085 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 6/M6 | Phoenix Contact | 13 | 50 | 13 |  | 0.26 | 1
| 3200535 | Кабельный наконечник AI 4 -10 GY | Phoenix Contact | 49 | 100 | 49 |  | 0.49 | 1
| 828740 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 | Phoenix Contact | 18 | 420 | 18 | 1.2 | 0.051429 | 1
| 829144 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 12 | Phoenix Contact | 16 | 300 | 16 | 1.2 | 0.064 | 1
| 3240090 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 10/M6 | Phoenix Contact | 14 | 100 | 14 |  | 0.14 | 1
| 3200551 | Кабельный наконечник AI 10 -12 RD | Phoenix Contact | 50 | 100 | 50 |  | 0.5 | 1
| 829146 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 16 | Phoenix Contact | 24 | 180 | 24 | 1.2 | 0.16 | 1
| 3200195 | Кабельный наконечник AI 1,5 -10 BK | Phoenix Contact | 924 | 100 | 924 |  | 9.24 | 10
| 3240080 | Кольцевой кабельный наконечник C-RC 2,5/M6 | Phoenix Contact | 240 | 100 | 240 |  | 2.4 | 3
| 822466 | Держатель маркировки проводника PATG 3/30 4-7 мм | Phoenix Contact | 248 | 200 | 248 | 2 | 2.48 | 3
| 828734 | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 | Phoenix Contact | 482 | 720 | 482 | 1.2 | 0.80333 | 1
| 828770 | Маркер для кабелей - US-WMT (30X4) | Phoenix Contact | 2021 | 420 | 2021 | 2 | 9.6238 | 10
| 822453 | Держатель маркировки проводника PATG 2/30 2-4 мм | Phoenix Contact | 1701 | 500 | 1701 | 2 | 6.804 | 7
| 1004348 | Держатель маркировки клеммных коробок - KLM-A | Phoenix Contact | 80 | 100 | 80 | 2 | 1.6 | 2
| 3200988 | Кабельный наконечник AI 2X1 -10 RD | Phoenix Contact | 70 | 100 | 70 |  | 0.7 | 1
| 3201534 | Кабельный наконечник AI 2X1,5 -10 BK | Phoenix Contact | 26 | 100 | 26 |  | 0.26 | 1
| 3200182 | Кабельный наконечник AI 1 -10 RD | Phoenix Contact | 462 | 100 | 462 |  | 4.62 | 5
| 829438 | Фиксируемые таблички - US-EMP (44X7) | Phoenix Contact | 80 | 400 | 80 | 2 | 0.4 | 1
| 3047316 | Разделительная пластина - ATP-UTTB 2,5/4 | Phoenix Contact | 16 | 50 | 16 |  | 0.32 | 1
| 800886 | Концевой стопор E/NS 35N | Phoenix Contact | 194 | 50 | 194 |  | 3.88 | 4
1L, 2L, L | 51771 | провод H07Z-K BN (1,5 QMM) | HELUKABEL | 100 | 1 | 100 |  | 1000 | 1000
1N, 2N, N | 51770 | провод H07Z-K BLAU (1,5 QMM) | HELUKABEL | 55 | 1 | 55 |  | 550 | 550
1PE, 2PE, PE | 51769 | провод H07Z-K GN/GE (1,5 QMM) | HELUKABEL | 86 | 1 | 86 |  | 860 | 860
1, 2 | 52896 | провод H05Z-K GRAU (1 QMM) | HELUKABEL | 27 | 1 | 27 |  | 270 | 270
1, 2 | 52892 | провод H05Z-K BLAU (1 QMM) | HELUKABEL | 37 | 1 | 37 |  | 370 | 370
1, 2 | 52894 | провод H05Z-K ROT (1 QMM) | HELUKABEL | 140 | 1 | 140 |  | 1400 | 1400
1L, 2L | 51807 | провод H07Z-K BN (10 QMM) | HELUKABEL | 6 | 1 | 6 |  | 60 | 60
1L, 2L | 51789 | провод H07Z-K BN (4 QMM) | HELUKABEL | 5 | 1 | 5 |  | 50 | 50
1L, 2L | 51780 | провод H07Z-K BN (2,5 QMM) | HELUKABEL | 9 | 1 | 9 |  | 90 | 90
1L, 2L | 51825 | провод H07Z-K BN (25 QMM) | HELUKABEL | 9 | 1 | 9 |  | 90 | 90
1N, 2N | 51788 | провод H07Z-K BLAU (4 QMM) | HELUKABEL | 5 | 1 | 5 |  | 50 | 50
1N, 2N | 52953 | провод H07Z-K BLAU (2,5 QMM) | HELUKABEL | 3 | 1 | 3 |  | 30 | 30
1PE, 2PE | 51805 | провод H07Z-K GN/GE (10 QMM) | HELUKABEL | 8 | 1 | 8 |  | 80 | 80
1PE, 2PE | 51787 | провод H07Z-K GN/GE (4 QMM) | HELUKABEL | 3 | 1 | 3 |  | 30 | 30
1PE, 2PE | 51823 | провод H07Z-K GN/GE (25 QMM) | HELUKABEL | 9 | 1 | 9 |  | 90 | 90
1PE, 2PE | 51778 | провод H07Z-K GN/GE (2,5 QMM) | HELUKABEL | 3 | 1 | 3 |  | 30 | 30
1W, 2W | 81286 | Кабель CANBUS-1X2X0.22-IN | HELUKABEL | 19 | 1 | 19 |  | 190 | 190
1X2:1-1X2:14, 1X3:1-1X3:38, 1X4:1-1X4:12, 1X5:1-1X5:36, 2X7:1-2X7:24, 2X8:1-2X8:38, 2X9:1-2X9:12, 2X10:1-2X10:36, 3X12:1-3X12:32 | 3044636 | Проходная клемма - UTTB 2,5 | Phoenix Contact | 242 | 50 | 242 |  | 4.84 | 5
1XT2:1-1XT6:1, 1XT8:1-1XT27:1, 1XT34:1, 2XT3:1-2XT10:1, 2XT12:1-2XT31:1, 1XT8:3-1XT14:3, 2XT12:3-2XT18:3, 1XT8:2-1XT14:2, 2XT12:2-2XT18:2 | 3044102 | Проходная клемма - UT 4 серая | Phoenix Contact | 82 | 50 | 82 |  | 1.64 | 2
1XT2:2-1XT6:2, 1XT15:2-1XT27:2, 1XT34:2, 2XT3:2-2XT10:2, 2XT19:2-2XT31:2 | 3044115 | Проходная клемма - UT 4 BU синяя | Phoenix Contact | 40 | 50 | 40 |  | 0.8 | 1
1XT2:3-1XT3:3, 1XT6:3, 1XT21:3-1XT27:3, 1XT34:3, 2XT3:3-2XT4:3, 2XT10:3, 2XT25:3-2XT31:3, 1XT8:4-1XT14:4, 2XT12:4-2XT18:4 | 3044128 | Клеммы заземления UT 4 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 35 | 50 | 35 |  | 0.7 | 1
1XT7:2, 2XT11:2, 1XT7:1, 2XT11:1, 1XT7:3, 2XT11:3 | 3044199 | Проходная клемма - UT 16 серая | Phoenix Contact | 6 | 50 | 6 |  | 0.12 | 1
1XT28:2, 2XT32:2-2XT33:2 | 3044144 | Проходная клемма - UT 6 BU синяя | Phoenix Contact | 3 | 50 | 3 |  | 0.06 | 1
1XT28:1, 2XT32:1-2XT33:1 | 3044131 | Проходная клемма - UT 6 серая | Phoenix Contact | 3 | 50 | 3 |  | 0.06 | 1
1XT28:3, 2XT32:3-2XT33:3 | 3044157 | Клеммы заземления UT 6 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 3 | 50 | 3 |  | 0.06 | 1
1XT1:1, 2XT1:1-2XT2:1, 1XT1:2, 2XT1:2-2XT2:2, 1XT1:3, 2XT1:3-2XT2:3 | 3044225 | Проходная клемма - UT 35 серая | Phoenix Contact | 9 | 50 | 9 |  | 0.18 | 1
1XT1:4, 2XT1:4-2XT2:4 | 3044241 | Клеммы заземления UT 35 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 3 | 50 | 3 |  | 0.06 | 1
1XT7:4, 2XT11:4 | 3044212 | Клеммы заземления UT 16 PE желто-зеленая | Phoenix Contact | 2 | 50 | 2 |  | 0.04 | 1
1KA1-1KA8, 2KA1-2KA11, 3KA1-3KA5 | 2834517 | Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 | Phoenix Contact | 24 | 5 | 24 |  | 4.8 | 5
1KM1-1KM8, 2KM1-2KM8 | 3RT2023-1AP00 | Контактор 220V AC 9A 1NO1NC | Siemens | 16 | 1 | 16 |  | 16 | 16
1KU1, 1KU7-1KU14, 2KU1-2KU2, 2KU11-2KU18 | 2CCS800900R0191 | Реле дистанционного расцепителя S800-SOR24V AC/DC | ABB | 19 | 1 | 19 |  | 19 | 19
1QF1, 2QF1-2QF2 | 2CCS863001R0804 | Автоматический выключатель S803S 80A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3
1QF1, 1QF7-1QF14, 2QF1-2QF2, 2QF11-2QF18 | 2CCS800900R0011 | Модуль дополнительных контактов S800-AUX 2NO | ABB | 19 | 1 | 19 |  | 19 | 19
1QF8-1QF14, 1QF31, 2QF12-2QF18 | 2CCS863001R0064 | Автоматический выключатель S803S 6A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 15 | 1 | 15 |  | 15 | 15
1QF4-1QF5, 1QF15-1QF20, 1QF33, 2QF5-2QF9, 2QF19-2QF24, 2QF37, 3SF2, 3SF4, 3SF7, 3SF9, 3SF11 | 5SY8201-7 | Автоматический выключатель 1A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 26 | 1 | 26 |  | 26 | 26
1QF2, 1QF6, 1QF21-1QF26, 1QF32, 2QF3, 2QF10, 2QF25-2QF30, 2QF36, 3QF5, 3QF12 | 5SY8206-7 | Автоматический выключатель 6A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 20 | 1 | 20 |  | 20 | 20
1QF3, 1QF6, 1QF21-1QF26, 1RCD1-1RCD8, 2QF4, 2QF10, 2QF25-2QF30, 2RCD1-2RCD8 | 5ST3011-2 | Блок-контакты состояния с кнопкой TEST (AS) 2NO | Siemens | 32 | 1 | 32 |  | 32 | 32
1QF27, 1SF1, 2QF31, 2SF1 | 5SY8202-7 | Автоматический выключатель 2A, 2P, 70кА, хар-ка C | Siemens | 4 | 1 | 4 |  | 4 | 4
1QF28-1QF29, 2QF32-2QF34 | 2CCS862001R0254 | Автоматический выключатель S802S 25A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
1QF3, 2QF4 | 5SY8210-7 | Автоматический выключатель 10A, 2P, 40кА, хар-ка C | Siemens | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2
1QF30, 2QF35 | 2CCS863001R0104 | Автоматический выключатель S803S 10A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2
1QF34 | 2CCS862001R0164 | Автоматический выключатель S802S 16A, 2P, 50кА, хар-ка C | ABB | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
1QF7, 2QF11 | 2CCS863001R0404 | Автоматический выключатель S803S 40A, 3P, 50кА, хар-ка C | ABB | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2
1R2-1R9, 2R3-2R10 | CF-100 (С1-4) | Резистор углеродистый 1 Вт, 1.1 кОм, 5%, |  | 16 | 1 | 16 |  | 16 | 16
1RCD1-1RCD9, 2RCD1-2RCD9, 3RCD1-3RCD2 | 5SV4311-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 16A 30mA | Siemens | 20 | 1 | 20 |  | 20 | 20
1RCD10-1RCD11, 2RCD10-2RCD12 | 5SV4312-0 | Устройство защитного отключения 1P+N(справа), тип АC, 25A 30mA | Siemens | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
1VFD1, 2VFD1-2VFD2 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | Силовой модуль PM240-2 со встроенным фильтром А, 37кВт | Siemens | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3
1VFD1, 2VFD1-2VFD2 | 6SL3243-0BB30-1HA3 | Блок управления CU230P-2 HVAC USS/M | Siemens | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3
1VFD1, 2VFD1-2VFD2 | 6SL3255-0AA00-4JA1 | Интеллектуальная панель оператора IOP | Siemens | 3 | 1 | 3 |  | 3 | 3
1VFD2, 2VFD3 | 6SL3210-5BE31-5CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 15кВт | Siemens | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2
1VFD3, 1VFD5, 1VFD7-1VFD9, 2VFD4, 2VFD6, 2VFD8-2VFD10 | 6SL3210-5BE21-1CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 1.1кВт | Siemens | 10 | 1 | 10 |  | 10 | 10
1VFD4, 1VFD6, 2VFD5, 2VFD7 | 6SL3210-5BE13-7CV0 | SINAMICS V20 Частотный преобразователь 0.37кВт | Siemens | 4 | 1 | 4 |  | 4 | 4
1Z1, 2Z1 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 15кВт | Siemens | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2
1Z2-1Z8, 2Z2-2Z8 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | Выходной дроссель для частотного преобразователя SINAMICS V20 1.1кВт | Siemens | 14 | 1 | 14 |  | 14 | 14
3BK1-3BK5 | 3110.000 | Регулятор внутренней температуры шкафа | Rittal | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
3BN1-3BN5 | SL1E/HY | Реле потока воздуха | SHUFT | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
3EL1-3EL5 | 2500.200 | Светильник на светодиодах 11Вт/230В | Rittal | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
3M1-3M5 | 3241.100 | Фильтрующий вентилятор TopTherm 230 | Rittal | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
3SB1-3SB10 | 2500.460 | Концевой выключатель двери | Rittal | 10 | 1 | 10 |  | 10 | 10
3SF1, 3SF3, 3SF6, 3SF8, 3SF10 | 5SY8204-7 | Автоматический выключатель 4A, 2P, 50кА, хар-ка C | Siemens | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
3W |  | Штекер с кабелем длиной 600мм, для концевого выключателя (поставляется комплектно с концевым выключателем двери) | Rittal | 10 | 1 | 10 |  | 10 | 10
3W | 2500.400 | Кабель подключения длиной 3000 мм оранжевый | Rittal | 5 | 1 | 5 |  | 5 | 5
3XS1-3XS2 | 5TE6800 | Розетка 16A 3 полюса SCHUKO | Siemens | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2